Приложение № 3

к Конкурсной документации

Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения

Раздел 1. Общие положения.

  - Задание является частью Концессионного соглашения и предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определенных мероприятий, в том числе выполнение Концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции Объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

- внедрение эффективных форм управления системами холодного водоснабжения, привлечение инвестиций, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

-  обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- разработка (актуализация) схемы водоснабжения;

- достижение Концессионером при осуществлении концессионной деятельности заданных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- разработка инвестиционной и производственной программ Концессионера.

  - Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, с учетом данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод, предполагается поддержание необходимой мощности (нагрузки) существующих водопроводных сетей и сооружений на них путем проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи в пределах зон размещения объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Задание предусматривает принятие Концессионером на себя обязательств по реконструкции Объекта концессионного соглашения в объеме мероприятий, представленных в Разделе 2 Задания в течение срока действия Концессионного соглашения.

Раздел 2. Основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения.

  - В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 21.07.2005 г.                       № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Концедент принимает финансовое участие в исполнении Концессионного соглашения в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта концессионного соглашения расходов Концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения, в том числе на техническое обслуживание Объекта концессионного соглашения (далее – Плата Концедента).

На момент заключения Концессионного соглашения Плата Концедента составляет 3 690 000 (Три миллиона шестьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп. на весь срок действия Концессионного соглашения, из них: 2026 г. – 0 руб. 00 коп.; 2027 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2028 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2029 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2030 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2031 г. – 750 000 руб. 00 коп.

Плата Концедента в размере 2 940 000 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование расходов Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения (пункт 11.1. Концессионного соглашения, Приложение № 7 к «Концессионному соглашению).

Плата Концедента в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование расходов Концессионера по техническому обслуживанию Объекта концессионного соглашения (пункт 11.1. Концессионного соглашения, Приложение № 8 к «Концессионному соглашению).

  - Основные мероприятия по реконструкции

Объекта концессионного и объем расходов Концедента на реконструкцию Объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок исполнения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972) д. Удеревка; Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914) д. Сельский Рогачик; Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (5629) с. Петрово-Хутарь; Водозаборная скважина (6537) д. Удерево; Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3049) д. Осиновка; Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово; Водозаборная скважина (6107) с. Исаково). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3908) д. Никитское; Водозаборная скважина (5830) д. Головинка; Водозаборная скважина (5862) с. Русаново). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| Итого: 2 940,00 |  |  | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |

  - Предельный (минимальный) размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

(без учета конкурсного предложения Концессионера)

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок исполнения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972) д. Удеревка; Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914) д. Сельский Рогачик; Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (5629) с. Петрово-Хутарь; Водозаборная скважина (6537) д. Удерево; Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3049) д. Осиновка; Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово; Водозаборная скважина (6107) с. Исаково). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3908) д. Никитское; Водозаборная скважина (5830) д. Головинка; Водозаборная скважина (5862) с. Русаново). | 1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды. 2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Итого: 1 200,00 |  |  | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Примечание: Характеристики мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования указанных мероприятий указываются в конкурсном предложении Концессионера.

Раздел 3. Разработка (актуализация) схемы водоснабжения.

  - Важнейшим мероприятием, направленным на развитие системы холодного водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, является разработка (актуализация) схем водоснабжения в соответствии с документами территориального планирования.

Схемы водоснабжения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и направлений их развития.

Разработка и актуализация (корректировка) схем водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения разрабатываются на срок не менее 10 лет в соответствии с документами территориального планирования, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод.

Схемы водоснабжения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения сбросов, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - В силу статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.

Схемы водоснабжения учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и содержат:

1) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

  - В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782) при разработке схемы водоснабжения используются:

1) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;

2) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, кадастровая карта территории субъекта Российской Федерации, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;

3) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения;

4) данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

5) сведения об инвестиционной программе, реализуемой организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, транспортировку воды, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

6) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.

Раздел 4. Разработка инвестиционной программы Концессионера.

  - Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение – программа мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое Задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:

1) результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения;

2) плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

3) схемы водоснабжения;

4) плана снижения сбросов.

  - Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения не допускается.

  - Инвестиционная программа должна содержать:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;

7) иные сведения.

  - Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации переданы полномочия по утверждению инвестиционной программы. В случае, если инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, такая программа до ее утверждения подлежит согласованию с органом местного самоуправления. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности инвестиционной программы. Согласованная органом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов организацией, осуществляющей холодное водоснабжение. Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями также подлежат согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

  - Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оценивает доступность для абонентов тарифов организации, осуществляющей холодное водоснабжение, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, определяют иные источники финансирования инвестиционной программы.

  - Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - В случае заключения организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, Концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями Концессионного соглашения. При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Концессионного соглашения Концедент обеспечивает в установленные концессионным соглашением сроки возврат Концессионеру инвестированного капитала, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

  - Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности соответствующих организаций.

  - Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы, в том числе планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы, а также критерии принятия решения о согласовании и утверждении инвестиционной программы и порядок рассмотрения разногласий по вопросам согласования и утверждения инвестиционной программы устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - Утвержденная инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение должна содержать мероприятия, необходимые и достаточные для исполнения такой организацией обязательств по достижению включенных в инвестиционную программу плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

  - Утвержденная инвестиционная программа организации, осуществляющей свою деятельность по Концессионному соглашению, объектом которого являются централизованные системы холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем, должна содержать основные мероприятия, включенные в Концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых потребностей, необходимых для реализации указанной инвестиционной программы, за исключением расходов, финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение), не должен превышать наименьшую из следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в части 4.7. настоящего Задания укрупненных нормативов цены создания различных видов объектов непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры и на основании основных мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Раздел 5. Производственная программа.

  - Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения.

  - Производственные программы разрабатываются, утверждаются и корректируются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - При разработке производственной программы учитываются:

1) результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения;

2) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

  - Производственная программа должна содержать:

1) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке;

2) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы;

4) график реализации мероприятий производственной программы;

5) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

6) иные сведения, предусмотренные порядком разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, указанном в части 5.2. настоящего Задания.

  - Производственная программа утверждается органами регулирования тарифов. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности производственной программы организации.

  - Производственная программа разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, на весь срок действия регулируемых тарифов.

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

  - К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

  - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

  - Степень исполнения обязательств Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, а также по реализации инвестиционной программы, производственной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

  - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются:

1) утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных указанными программами;

2) концессионным соглашением в отношении реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения объекта концессионного соглашения;

3) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в случае, предусмотренном частью 6.9. настоящего Задания.

  - Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

  - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционной программы, производственной программы, реализуемых организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в Концессионное соглашение на каждый год срока действия указанных программ, концессионного соглашения с учетом особенностей, установленных федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

  - В случае, если создание централизованной системы холодного водоснабжения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения Концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденными инвестиционной программой, производственной программой объекта централизованных систем холодного водоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение установленных Концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в установленные им сроки.

  - В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, производственной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в отношении объектов, реконструкция и (или) ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой, на период, следующий за последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значений этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, производственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним годом реализации инвестиционной программы, производственной программы, устанавливается в соответствии с правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, предусмотренными частью 6.3. настоящего Задания, и в установленном данными правилами порядке.

  - В случае, если организация, осуществляющая холодное водоснабжение, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств этой организации по реконструкции объекта концессионного соглашения, по реализации инвестиционной программы, производственной программы.

  - Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

  - Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, которым должен соответствовать Объект концессионного соглашения после осуществления мероприятий по его реконструкции.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб.м. | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 |